백령아트센터 조명시설

품 명	모 델 명	제 조 사	수량	제 원
Coltrol Console	SUB Palette TM	Strand Lighting	1
	301series Consoles	Strand Lighting	1
	Magic Q 500 Pro	Cham Sys	1
Dimmer	EC21 4kw	Strand Lighting	96
	4Kw	Rainbow	166
Fresnel Light	Rama	Selecon	100	1000W, 7°-50°
Zoom Profile Spot Light	Percific	Selecon	14	1000W, 5.5°-13°
		Strand Lighting	18	1000W, 5°
Ellipsoidal Reflector Spot Light	Source four	ETC	18	750W, 15°-30°
	Source four	ETC	4	750W, 50°
	Source four	ETC	4	750W, 26°
Par can Light	Par can 64	국산	40	1000W, 220V
	Par can 46	국산	32	250W, 28V
	4구 Bank Light	국산	10
Moving Light	Alpha Wash 1200	Clay Paky	6	1200W(35.8kg)
	Scenius profile		8	1400W or 1200W(41kg)
	B-eye k20cc		12	750W(21kg)
Fog Machine	Tour-Hazer Ⅱ	Hazebase	1	230V, 1500W
Follow Spot			2	Xenon 2000W